附件3

重庆市教育评估院1-3楼卫生间维修改造报价表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 装饰工程施工项目 | 单位 | 工程计量 | 单项合计 | 所用材料品牌限定 | 报价 |
| 一、拆除工程 |  |
| 1 | 地面、墙面瓷砖拆除 | M2 | 204 |  |  |  |
| 2 | 蹲便器及回填地面挖除 | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 除渣 | 项 | 1 |  |  |  |
| 二、装饰工程 |  |
| 1 | 新建墙体 | ㎡ | 15 |  |  |  |
| 2 | 石工电路、水路开槽 | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 水钻钻孔 | 项 | 1 |  |  |  |
| 4 | 电路增加  | 项 | 1 |  | 鸽牌、金貂等同档次品牌 |  |
| 5 | 水路改向定位 | 项 | 1 |  | 天力、伟星等同档次品牌 |  |
| 6 | 排水改位 | 项 | 1 |  | 得亿、鸽牌等同档次品牌 |  |
| 7 | 地面地台回填 | ㎡ | 22 |  |  |  |
| 8 | 地面找平 | ㎡ | 18 |  |  |  |
| 9 | 地面、墙面防水 | ㎡ | 120 |  |  |  |
| 10 | 墙面、地面瓷砖铺贴 | ㎡ | 204 |  | 蒙娜丽莎、诺贝尔 |  |
| 11 | 轻钢龙骨吊顶 | ㎡ | 47 |  |  |  |
| 12 | 水泥板封面 | ㎡ | 47 |  | 华玉、龙牌、泰山等同档次品牌 |  |
| 13 | 顶面腻子灰基层处理 | ㎡ | 47 |  |  |  |
| 14 | 顶面刷防水乳胶漆 | ㎡ | 47 |  | 德国都芳、美国大师等同档次品牌 |  |
| 15 | 排风扇 | 套 | 13 |  | 奥普、艾美特、正野等同档次品牌 |  |
| 16 | LED筒灯 | 套 | 39 |  | 飞利浦、雷士、欧普等同档次品牌 |  |
| 17 | 定制卫生间隔断 | 套 | 16 |  | 定制卫生间隔断(铝蜂窝板；1.8CM厚） |  |
| 18 | 小便间隔断 | 套 | 1 |  | 小便间隔断(铝蜂窝板；1.8CM厚） |  |
| 19 | 立式小便器(按压式水箱） | 套 | 2 |  | 箭牌、科勒、TOTO等同档次品牌 |  |
| 20 | 坐便器 | 套 | 3 |  | 箭牌、科勒、TOTO等同档次品牌 |  |
| 21 | 蹲便器（按压式水箱） | 套 | 10 |  | 箭牌、科勒、TOTO等同档次品牌 |  |
| 22 | 手机架及纸巾盒 | 套 | 13 |  | 成品 |  |
| 23 | 门槛石 | 项 | 3 |  | 天然大理石 |  |
| 24 | 洗手台含龙头 | 个 | 3 |  | 洁具（箭牌、金牌、TOTO等同档次品牌）、石材台面、电热水龙头 |  |
| 25 | 洗手台壁挂式纸盒 | 个 | 3 |  |  |  |
| 26 | 卫生间自动除臭喷香机 | 台 | 3 |  |  |  |
| 27 | 托帕池含龙头 | 个 | 3 |  |  |  |
| 28 | 开关面板 | 项 | 3 |  | 飞利浦、西门子、TCL罗格朗等同档次品牌的插座、开关 |  |
| 29 | 铝合金窗 | 套 | 3 |  |  |  |
| 30 | 厕所夜光指示牌 | 套 | 3 |  |  |  |
| 31 | 门套 | 个 | 2 |  |  |  |
| 32 | 带回弹器的套装门（1楼） | 个 | 1 |  |  |  |
| 33 | 除渣 | 项 | 1 |  |  |  |
| 34 | 完工清洁 | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
| **工程直接费用总计：** |  |
| **税费** |  |
| **合计：** |  |
| 备注：以上材料品牌，供应商如果因其他等原因需更换，必须坚持档次均等，经甲方认可原则。 |
|